Батарея аккумуляторная

ПАСПОРТ

**Содержание**

[1 Общие указания 3](#_Toc215064368)

[2 Основные сведения об изделии 4](#_Toc215064369)

[3 Основные технические данные 5](#_Toc215064370)

[4 Электрические и информационные подключения 7](#_Toc215064371)

[5 Комплектность 8](#_Toc215064372)

[6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 9](#_Toc215064373)

[7 Свидетельство об упаковывании 10](#_Toc215064374)

[8 Свидетельство о приемке партии 11](#_Toc215064375)

[9 Хранение 12](#_Toc215064376)

[10 Сведения об утилизации 13](#_Toc215064377)

1. Общие указания
   1. Настоящий паспорт на серию «Батарей аккумуляторных» ТРЛЕ.Э127.05.00.00 (далее по тексту – партия).
   2. Паспорт является неотъемлемой принадлежностью партии, передается вместе с ней и должен постоянно находиться у заказчика.
   3. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
   4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
   5. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
   6. Паспорт вступает в действие только после заполнения раздела «Свидетельство о приемке изделия» настоящего паспорта.
2. Основные сведения об изделии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Батарея аккумуляторная» | | |
| наименование изделия | | |
|  | | |
| ТРЛЕ.Э127.05.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер партии |
|  | | |
| номер договора | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Изготовлен | ООО «КРАВТ» |
|  | наименование изготовителя |
| Дата изготовления |  |
|  | число, месяц, год |
| Страна происхождения | Российская Федерация |

1. Основные технические данные

Таблица 1 – Основные технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Значение номинальное | Значение фактическое |
| Внутренняя конфигурация | 2S1P |  |
| Диапазон выходных напряжений, В | 5,6...8,4 |  |
| Номинальное выходное напряжение, В | 7,4 |  |
| Допустимое напряжение зарядки, В | 8,4 |  |
| Номинальный ток зарядки, А | 3 |  |
| Ток разряда продолжительный ном./макс., А | 1,5/3 |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 11,1 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 25,2\* |  |
| Номинальная емкость (расчетная), мАч | 3000 |  |
| Номинальная емкость (расчетная), Вт∙ч | 22,2 |  |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование параметра | Значение номинальное | Значение фактическое |
| Диапазон рабочих температур (разряд), °C | -20...+60 |  |
| Габаритные размеры,  не более, мм | 70х38х21 |  |
| Масса, не более, г | 200 |  |
| \* Не более 60 секунд подряд. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОТК |  |  |  | |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

1. Электрические и информационные подключения
   1. Разъем ХT60-F – используется для зарядки и съема напряжения.
   2. Разъем XH на 2S для балансировки при зарядке.
2. Комплектность

Таблица 2 – Комплектность поставки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Кол. | Серийный  номер |
| ТРЛЕ.Э127.05.00.00 | Батарея аккумуляторная |  |  |
| ТРЛЕ.Э127.05.00.00ПС | Паспорт | 1 | б/н |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОТК |  |  |  | |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

1. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя
   1. Гарантийный срок хранения − 1 год при проведении полугодового обслуживания.
   2. Гарантийный срок эксплуатации − 1 год или 500 циклов   
      заряда-разряда в пределах гарантийного срока хранения.
   3. Гарантийный срок исчисляется со дня приемки партии на предприятии-изготовителе.
   4. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделий «Батарея аккумуляторная» ТРЛЕ.Э127.05.00.00 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель предприятия |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| М.П. | число, месяц, год |  |  |

1. Свидетельство об упаковывании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Батарея аккумуляторная» | | |
| наименование изделия | | |
|  | | |
| ТРЛЕ.Э127.05.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер партии |
|  | | |
| номер договора | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Упакован | ООО «КРАВТ» |
|  | наименование изготовителя |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. | |
|  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| число, месяц, год |  |  |  |  |

1. Свидетельство о приемке партии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Партия «Батарей аккумуляторных» | | |
| наименование изделия | | |
|  | | |
| ТРЛЕ.Э127.05.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОТК |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | число, месяц, год |  |  |

1. Хранение

Таблица 4 – Хранение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Условия  хранения | Вид  хранения | Примечание |
| приемки  на хранение | снятия  с хранения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Сведения об утилизации
   1. Изделия «Батарея аккумуляторная» партии ТРЛЕ.Э127.05.00.00   
      по окончании срока службы передается в организацию, занимающуюся переработкой аккумуляторных батарей.

Контакты предприятия-изготовителя

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 19Б,   
лит. А, пом. 1-Н.

Тел.: +7-812-565-34-38